## ЛОТ №4
ЛОТ № 4 — ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Екатеринбург
№ | Характеристика (вид, сорт, группа) | Наименование | Кол-во, ед (факт)
1 | H4000PA | Датчик M4S. матриксный секторный фазированный. 1.5-4.3 Мгц | 1 | япония
2 | H40412LC | Датчик М7С. конвексный, широкополосный | 1 | япония
3 | H40412LH | Датчик 12L линейный, широкополостный 5.0-13.0 МГц | 1 | япония
4 | H40422LA | Датчик 5S. секторный фазированный. 2.2/5.0 Мгц Dimension | 1 | япония
5 | H40422LL | Датчик внутриполостной мультичастотный. 3.7-9.3 МГц | 1 | япония
6 | H40602LM | Датчик C721. микроконвексный 6.5 Мгц | 1 | япония
7 | H41752LW | Датчик 3S секторный фазированный 1.5-3.5 МГц к аппарату LOGIQ3 | 1 | япония
8 | H41762LH | Датчик 3.5C конвексный многочастотный 2.0-5.0 МГц | 1 | япония
9 |  | Насадка для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии | 1
10 |  | Презервативы латексные для УЗИ | 50 | россия
11 | UP-897MDSYN | Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-897MDSYN | 1
12 | 11302BD2 | Оптика гибкая стекловолоконная, для интубационной фиброскопии | 3
14 | 7048271 | AFKV-4 Фильтры для отсоса KV-4 (10 шт./уп) | 4
18 | 892084(425025) | ЭЭГ Чашечковый электрод (Мостиковый большой) | 2
20 | 892113 (V-918300) | Кабель электродный | 3
22 | 9461-203 | Кабель неинвазивного АД к монитору Eagle 4000. дл. 3.6 м | 2 | мексика
23 | FB-15C-1 | Щипцы для биопсии тип «аллигатор» | 1 | япония
24 | FB-25K-1 | Щипцы для биопсии круглые, с отверстиями (канал 2.8 мм, L=1550 мм) | 31 | япония
28 | FB-28R-1 | Щипцы для биопсии круглые, с отверстиями (канал 2.8 мм, L=2050 мм) | 3 | япония
30 | GF-UCT160-OL5 | Видеогастроскоп ультразвуковой для тонкоигольной терапии | 1
31 | HX-20U-1.B | Лигирующий инструмент (канал 2.8 мм, L=2300 мм) | 15 | япония
34 |  | Бумага д/ЭКГ 110х100х200 BIOSET | 2 | россия
35 | 3479 | Бумага д/ЭКГ 170х50х18 (термо) с сеткой, К17050АК | 70 | россия
37 | 55059 | Бумага д/ЭКГ 57х23х12 ЛДМ 57-23. с сеткой наружу | 50 | россия
38 |  | Е-2 Ерш цитологический в футляре для канала 2.8 мм; дл.1675 м | 1
39 | 11301DE | Источник света с LED , эндоскопический аккумуляторный, портативный, перезаряжаемый, щелчковый разъём | 4
42 |  | Кабель оптоволокон. д/системы холтер. мониторир-ия | 1 | щвейцария
43 | 134074 (416668) | Лента тепл.регист. д/лаб. 57х30х12Ч (н.) /ЛБД-К-И, 16 рул./уп. | 12 | россия
44 |  | Манжета LD-Cuff N1AR 25-36 см | 9 | сингапур
45 |  | Манжета LD-Cuff N1LR 33-46 см | 9 | сингапур
46 |  | Манжета LD-Cuff С1L 34-51 cм | 15 | сингапур
47 |  | Манжета LD-Cuff С1С 18-26 см | 16 | сингапур
48 |  | Манжета большая для измерения НИАД (Schiller) | 2
49 | 720 | Манометр для контроля давления в манжете ЭТ и ТТ Technic | 4
50 |  | Манометр ММП-60 медицинский (для тонометра) | 25 | россия
51 |  | Манометр ММП-60 медицинский (для тонометра) | 19 | россия
52 |  | Мундштук для спирографа 24/26.5/75 (57293) | 50 | россия
53 |  | Мундштук картонный однораз. Мк-«Пайп», размер 25х65х0.7 | 75 | россия
55 |  | Мундштук картонный однораз. Мк-«Пайп», размер 27х65х1.0 (120 шт/уп.) | 6080
58 |  | Мундштук картонный однораз. Мк-«Пайп», размер 27х65х1.4 | 157 | россия
59 |  | Мундштук картонный однораз. Мк-«Пайп», размер 29.5х70х1.0 (420 шт./уп.) | 170
60 | 272028 | Мундштук одноразовый (загубник) 28х30,5х65 мм картон, 70 шт./уп. | 27
61 | 26105BA | Оптика Hopkins, 30°, 4 мм, 30 см. | 1
62 |  | Стетоскоп LD Prof-4 (акушерский) | 8 | сингапур
63 |  | Стетоскоп LD Prof-Plus (медсестра) | 3 | сингапур
64 | 1002-13-08 | Тонометр со стетоскопом в комплекте AT-13, манжета 62х17 см с фиксирующим кольцом, Apexmed | 5 | сингапур
65 | 31.1925.21 | ЭКГ электрод на вспененной основе H92SG, 57 x 34 мм, с кнопочным коннектором, уп./50 шт. | 4
66 |  | Электрокардиограф 3-х канальный CARDIOVIT АТ-4 SH | 1 | щвейцария
67 |  | Лампочка диагностическая Cliplight /KaWe/ | 1
68 |  | Сигары полынные (16х200) | 8
69 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных RP-VITA, с принадлежностями: RNK | 1 | США
70 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных RP-VITA, с принадлежностями: RNK | 1 | США
71 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных, вариант исполнения: RP-Vantage | 1 | США
72 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных, вариант исполнения: RP-Vantage | 1 | США
73 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных, вариант исполнения: RP-Vantage | 1 | США
74 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных, вариант исполнения: RP-Vantage | 1 | США
75 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных, вариант исполнения: RP-Lite | 1 | США
76 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных, вариант исполнения: RP-Lite | 1 | США
77 |  | Устройство удаленного присутствия для телемедицинских консультаций, дистанционного обследования и наблюдения больных, вариант исполнения: RP-Хpress | 1 | США
|  | ИТОГО: | 6963